- 物业服务内容及要求

- （一）门卫及安全服务

- 1、实行24小时值班巡逻制度，确保办公楼内无火灾、无刑事事故、无安全隐患发生。有应急处理计划和措施，如有事故发生，能做到及时报告、保护现场，防止事态进一步恶化，处理及时率100％。

- 2、负责园区的门卫安保等日常工作。对外来探访人员，建立询问登记，要求记录完整，有回执。

- 3、无上门推销现象。

- 4、做好信件和报刊的收发工作，严肃收发纪律和程序，不得有任何失误。

- 5、确保外墙无广告喷涂（如有未能及时发现要承担相应的责任）。

- （二）环境保洁服务

- l、清洁范围包括门厅、过道、楼道、卫生间等场所以及室外道路、停车场等。

- 2、执行清洁制度，满足办公楼清洁要求，墙壁无蛛网积灰；地面无积尘、痰迹、污渍、脚印及抛弃物。

- 3、办公楼公共楼道及物业区域内道路整洁，无堆放杂物现象，并承担“门前三包”责任。

- 4、建立消杀工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制害虫草生：定期对各类病虫害进行预防控制，定期杀灭蚊、蝇、鼠、蚁，并做到无滋生源，适时投放消杀药物。

- 5、垃圾的处理与收集：

- (1)根据园区实际情况合理布设垃圾桶、果壳箱；

- (2)垃圾实行分类管理，并由成交单位负责日产日清。垃圾每日收集1次，并由成交单位做到无垃圾桶、果壳箱满溢现象；

- (3)垃圾中转站每日进行冲洗，冲洗后无异味，根据实际需要进行消杀，有效控制蚊、蝇等害虫滋生：

- (4)垃圾桶、果壳箱、卫生间便纸篓每日清理，更换垃圾袋，定期清洗，保持洁净。

- 6、物业管理区域公共场所保洁(不少于以下频次)：

- (1)露天硬化地面(1次／天)清扫；

- (2)室外标识公共部位室内玻璃(1次／半个月)擦拭；

- (3)水池、沟、渠、井(1次／天)清理；

- (4)楼内通道、楼梯(1次／天)拖扫；

- (5)消防通道(1次／半个月)拖擦；

- (6)共用活动场所(1次／天)清扫；

- (7)楼道玻璃窗(1次／半月)擦拭；

- (8)室内消防栓、过道门、扶手等公共设施(1次／天)擦拭；

- (9)公共卫生间(1次／天)清洁：

- (10)及时清扫积水、积雪，清洁区域无垃圾、杂物、异味，并进行保洁巡查。

- 7、排水、排污管道畅通

- (1)大楼内公共雨、污水管道(1次／年)疏通；

- (2)雨、污水井(1次／年)检查，并视情况进行及时清掏；

- (3)化粪池(1次／年)检查，并视情况进行及时清掏。