规格及型号

| 序号 | 配件名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温 | B1级防火阻燃保温隔热材料 | m2 | 105 | 符合国家相关质量标准 |
| 2 | 保温软管 | ₵250*2000 | 根 | 19 |  |
| 3 | 风管 | 400*400*2000 | 根 | 29 |  |
| 4 | 风口 | 400*400 | 个 | 48 |  |
| 5 | 帆布软接 | / | 个 | 19 |  |